Прайс-лист компании «Farber»

| № | Модель товара | Размер | Цена | Фото | Описание | Сервисное обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоочистительное обородувание |
| 1 | FCV-11-25(T) - умягчитель | 40х22х1.30 | 50 000 сом |  | Умягчает воду, меняет соли кальция на соли натрия (жесткая вода становится мягкой, исчезает накипь) способен умягчать 2500т воды в 1 час | Для восстановления (регенерации) иона-обменной смолы 1 раз в месяц требуется засыпать 16 кг не йодированной крупной соли |
| 2 | FCV-11-10(T) - умягчитель | 40х22х48 | 30 000 сом |  | Умягчает воду, меняет соли кальция на соли натрия (жесткая вода становится мягкой, исчезает накипь) способен умягчать 500 литров воды за 1 час | Для восстановления (регенерации) иона-обменной смолы 1 раз в месяц требуется засыпать 12 кг не йодированной крупной соли |
| 3 | 5-ти ступенчатый фильтр мембранной очистки (Подключается к кофе-машинам и ледогенераторам) |  | 65 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь (задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь (задерживает химические соединения) 4-фильтр- мембрана задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из 4кокосовой скорлупы и ионна серебра | Ежегодная замена фильтров 10000сом Замена фильтров каждые 4 месяца: 1 замена 3фильтра –2 000сом; 2 замена 3 фильтров – 2 000сом; 3 замена 5 фильтров – 6 000 сом. |
| 4 | Deluxe 5-ти ступенчатый фильтр мембранной очистки с накопительным баком |  | 30 000 сом |  | Идеально подходит для кафе и ресторанов 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь (задерживает химические соединения) 4-фильтр- усиленная 100 гл мембрана задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра | Ежегодная замена фильтров 6 000сом Замена фильтров каждые 4 месяца: 1 замена 3фильтра –1 500сом; 2 замена 3 фильтров – 1 500сом; 3 замена 5 фильтров – 3 000 сом. |
| 5 | RO-50GN01С 5-ти ступенчатый фильтр мембранной очистки | 25х 42х35 | 30 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь (задерживает химические соединения) 4-фильтр-мембрана задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра Накопительный бак 7,5 литров (2 галлона) | Ежегодная замена фильтров 6 000сом Замена фильтров каждые 4 месяца: 1 замена 3фильтра –1 500сом; 2 замена 3 фильтров – 1 500сом; 3 замена 5 фильтров – 3 000 сом. |
| 7 | CR50-N-N-1 5-ти ступенчатый фильтр мембранной очистки |  | 22 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь (задерживает химические соединения) 4-фильтр-мембрана задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра | Ежегодная замена фильтров 4 000сом Замена фильтров 2 раза в год каждые 6 месяцев: 1 замена 3фильтра – 1 500сом; 2 замена 5 фильтров – 2 500сом; |
| 8 | Nanopad 600 G |  | 55 000 сом |  | Очистка воды путем обратного осмоса, нано фильтрация |  |
| 9 | AG-64LBA - диспенсер со встроенными фильтрами | 35х35х90 | 35 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь (задерживает химические соединения) 4-фильтр-мембрана задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра | Ежегодная замена фильтров 6 000сом Замена фильтров каждые 4 месяца: 1 замена 3фильтра –1 500сом; 2 замена 3 фильтров – 1 500сом; 3 замена 5 фильтров – 3 000 сом. |
| 10 | HO8UF Проточный 5-ти ступенчатый фильтр ультратонкой очистки | 32х9х42 | 26 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь (задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь(задерживает химические соединения) 4-фильтр- мембрана ультра тонкой очистки задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра | Ежегодная замена фильтров 3 500сом Замена фильтров 2 раза в год каждые 6 месяцев: 1 замена 3фильтра – 1 500сом; 2 замена 5 фильтров – 2 000сом; |
| 11 | H07UF Проточный 6 – ти ступенчатый фильтр ультратонкой очистки | 35 х14х38 | 26 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь (задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь(задерживает химические соединения) 4-фильтр- мембрана ультра тонкой очистки задерживает до 99% бактерий и вирусов 5-фильтр сделаный из кокосовой скорлупы и ионна серебра 6-фильтр йодированный картридж | Ежегодная замена фильтров 3 500сом Замена фильтров 2 раза в год каждые 6 месяцев: 1 замена 3фильтра –1 500сом; 2 замена 5 фильтров – 2 500сом; |
| 12 | US-2 Проточный 2-х ступенчатый фильтр | 25х13х33 | 3 500 сом |  | 1-фильтр полипропилен(задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь (задерживает хлор и хлорные соединения) | Замена фильтров каждые 6 месяцев стоимость замены 1 200 сом |
| 13 | US-3 Проточный 3-х ступенчатый фильтр | 40х13х33 | 4 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен(задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-фильтр прессованый активированый уголь(задерживает химические соединения) | Замена фильтров каждые 6 месяцев стоимость замены 1 500 сом |
| 14 | KUF-3 Проточный 3-х ступенчатый фильтр ультратонкой очистки. | 33х10х25 | 7 000 сом |  | 1-фильтр полипропилен(задерживает ржавчину,камни,песок) 2-фильтр гранулированый-активированый уголь(задерживает хлор и хлорные соединения) 3-мембрана ультра тонкой очистки | Ежегодная замена фильтров 1 раз в год. Замена 3 фильтров стоит 3 000 сом. |
| 15 | Пурифайер со встроенным картриджем |  | 2 000 cом |  | Емкость для воды на диспенсер объемом 5 литров | Замена картриджей каждые 6 месяцев. Стоимость замены 500 сом. |
| 16 | QQF 03 Кувшин |  | 950 сом |  | Кувшин с фильтрами электронным индикатором | Замена картриджа каждые 2 месяца. Стоимость каждой замены 350сом. |
| 17 | TF-03 |  | 850 сом |  | Фильтр для крана сменным картриджем | Замена картриджа каждые 6 месяцев. Стоимость замены 200 сом. |
| 18 | TF-01 |  | 850 сом |  | Фильтр для крана сменным картриджем | Замена картриджа каждые 6 месяцев. Стоимость замены 200 сом. |
| 19 | SFH-01 |  | 1 500 cом |  | Душевая насадка со сменным картриджем | Замена картриджа каждые 6 месяцев. Стоимость замены 400 сом. |
| 20 | 128-10S |  | 2 000 сом |  | Фильтр - умягчитель для стиральной машины с колбой |  |
| 21 | SP-10полифосфат для умягчения |  | 1 300 сом |  | Фильтр - умягчитель для стиральной машины |  |
| Смесители |
| 1 | GF-07 |  | 4 000 сом |  | ДЕЛЮКС | Кран двойной |
| 2 | GF-06 |  | 3 000 сом |  | ДЕЛЮКС |  |
| 3 | GF-05 |  | 2 000 сом |  | Кран двойной |  |
| 4 | GF-02 |  | 1 500 сом |  | Кран барашковый | Без гарантии 3 000 сом |
| 5 | GF-08 |  | 6 000 сом |  | ДЕЛЮКС | Кран кухонный 3 в 1 |
| Картриджи и колбы |
| 1 | 122-10N-S, |  | 800 сом |  | Колба для картриджа |  |
| 2 | 122-20S |  | 1 800 сом |  |  |  |
| 3 | PH-10 |  | 500 сом |  | Колба с полифосфатом для стиральной машины |  |
| 4 | 122-10N-L |  | 800 сом |  | Колба для картриджа |  |
| 5 | 122-20 |  | 1 800 сом |  | Колба для картриджа |  |
| 6 | 125-10D,1 |  | 1 800 сом |  | Двойная колба для картриджа |  |
| 7 | membrahaFilmtec -100 GPD |  | 2 500 сом |  |  |  |
| 8 | SFC-10 |  | 700 сом |  | Для механической очистки (задерживает ржавчину,камни,песок) |  |
| 9 | SFC-5 |  | 180 сом |  | Для механической очистки (задерживает ржавчину,камни,песок) |  |
| 10 | CE-101 |  | 500 сом |  | Керамический фильтр (задерживает ржавчину,камни,песок) |  |
| 11 | PP-10 |  | 300 сом |  | Полипропилен (задерживает ржавчину,камни,песок) |  |
| 12 | CTO - 10 |  | 400 сом |  | Прессованный активированный уголь (задерживает химические соединения) |  |
| 13 | GAC-10 |  | 400 сом |  | Активированный гранулированный уголь (задерживает хлор и хлорные соединения) |  |
|  | PP - 33 |  | 600 сом |  |  |  |
|  | CTO - 33 |  | 700 сом |  |  |  |
|  | GAG - 33 |  | 700 сом |  |  |  |
| 14 | FL-505 |  | 500 сом |  |  |  |
| 15 | VA-05 |  | 200 сом |  | Без гарантии: 400 |  |
| 16 | SVA-827-2 |  | 300 сом |  | Без гарантии: 600 |  |
| 17 | DCC-001 1/4 |  | 30 сом |  | Без гарантии: 60 |  |
| 18 | DCC-002 1/4 |  | 60 сом |  | Без гарантии: 120 |  |
| 19 | DCC-003 1/4 |  | 60 сом |  | Без гарантии: 120 |  |
| 20 | DCC-006 1/4 |  | 60 сом |  | Без гарантии: 120 |  |
| 21 | DCC-007 1/4 |  | 60 сом |  | Без гарантии: 120 |  |
| 22 | DCC-008 1/4 |  | 60 сом |  | Без гарантии: 120 |  |
| 23 | DCC-012 1/4 |  | 80 сом |  | Без гарантии: 160 |  |
| 24 | DCC-017 1/4 |  | 100 сом |  | Без гарантии: 200 |  |
| 25 | DCC-020 |  | 80 сом |  | Без гарантии: 160 |  |
| 26 | DCC-024 1/4 |  | 250 сом |  | Без гарантии: 500 |  |
| 27 | DCC-025 1/4 |  | 250 сом |  | Без гарантии: 500 |  |
| 28 | T-33T3сереб |  | 1 000 сом |  | Без гарантии: 2 000 |  |
| 29 | UF-lamp 55V Osram,lamp only |  | 3 500 сом |  |  |  |
| 30 | glass flasks for UV- lamps 6W |  | 250 сом |  | Без гарантии: 500 |  |
| 31 | ROH-10B (корпус для мембраны) |  | 1 000 сом | Корпус для мембраны | Без гарантии: 2 000 |  |
| 32 | PL-20 |  | 600 сом |  |  |  |
| 33 | MIC-20 pleatedcartridge |  | 1 300 сом |  |  |  |
| 34 | CL-03 |  | 50 сом |  |  |  |
| 35 | CL-04B |  | 80 сом |  |  |  |
| 36 | CL-04 |  | 50 сом |  |  |  |
| 37 | CL-05 |  | 50 сом |  |  |  |
| 38 | CL-05B |  | 80 сом |  |  |  |
| 39 | CL-06 |  | 50 сом |  |  |  |
| 40 | CL-07 |  | 50 сом |  |  |  |
| 41 | activited carbon for MRS-1-T |  | 200 сом/кг. | Активированный уголь |  |  |
| 42 | #1 quarts sand for MRS-1-T |  | 80 сом/кг. | Кварцевый песок #1 |  |  |
| 43 | #4 quarts sand for MRS-2-T |  | 80 сом/кг. | Кварцевый щебень #4 |  |  |
| 44 | Шланг |  |  |  |  |  |
| 45 | Шланг |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка |
| 1 | pressurevessel: 10*54 |  | 8 000 сом |  |  |  |
| 2 | HD008: forpressurevessel: 10*54 |  | 3 000 сом | солерастворитель |  |  |
| 3 | BK-01 |  | 5 000 сом |  |  |  |
| 4 | Hydrananuticsmembrane |  | 20 000 сом |  |  |  |
| 5 | UF-lamp 48 G,OSRAM |  | 60 000 сом |  |  |  |
| 6 | FLECK 5600 controller: |  | 40 000 сом |  |  |  |

- При выезде сервис – мастера за город 1 км пути стоит 20 сом (если расстояние до пункта назначения больше 20 км, то стоимость 1 км пути 10 сом).